## Slide 1
Implementasi Platform Otomasi Rumah (OPENHAB) pada Google Cloud Platform
TF 5031 Sistem SCADA Presentasi 3
M. Fadhil Arkan 13317024 Rezky Mahesa Nanda 13317066

## Slide 2: Outline Presentasi
Review OpenHAB
Yang telah kami lakukan
  Review aliran data
  Fitur kontrol dan alarm pada dashboard OpenHAB
  Sumber data baru dari bacnet simulator
  Memperbarui konfigurasi untuk Google Data Studio
Analisis
  Otomasi rumah menggunakan OpenHAB dengan Otomasi rumah tanpa OpenHAB pada google cloud platform
  Dasbor OpenHAB dan Google Data Studio
Kesimpulan

## Slide 3: OpenHAB
Sumber: openHAB Basics Tutorial - (Part 5/n) - Introduction to Rules DSL - Tutorials & Examples - openHAB Community

## Slide 4
Aedes MQTT broker
Review aliran data

## Slide 5
Aedes MQTT broker
Penambahan fitur kontrol dan emergency alarm pada dashboard OpenHAB

## Slide 6
Channel
Item
Konfigurasi mqtt topic dan command
Tambahkan ke dashboard
Penambahan fitur kontrol sebuah LED

## Slide 7
Channel
Item
Konfigurasi OpenHAB rules
Tambahkan ke dashboard
Penambahan fitur emergency alarm

## Slide 9
Aedes MQTT broker
Penambahan sumber data dari bacnet simulator
Bacnet Simulator

## Slide 10
Channel
Item
Konfigurasi mqtt topic
Tambahkan ke dashboard
Analog Input, Analog Output, dan Binary Output untuk bacnet simulator
Things
Konfigurasi command

## Slide 12: Memperbarui Konfig GDS (1)

## Slide 13: Memperbarui Konfig GDS (2)

## Slide 14: Otomasi rumah menggunakan OpenHAB dengan Otomasi rumah tanpa OpenHAB pada google cloud platform

## Slide 15: Resource

## Slide 16: Struktur

## Slide 17: Biaya Operasional
A. Otomasi Rumah dengan OpenHAB di GCP

## Slide 18: Biaya Operasional
B. Otomasi Rumah tanpa OpenHAB di GCP

## Slide 19: Dasbor OpenHAB dan Google Data Studio

## Slide 20: HABPanel

## Slide 21: HABPanel

## Slide 22: Google Data Studio
Link: https://bit.ly/SCADA2020K4

## Slide 23: Kesimpulan
Dengan OpenHAB atau tanpa OpenHAB?
Dashboard OpenHAB atau GDS?
Dashboard OpenHAB memungkinkan pengguna memberikan aksi kontrol terhadap “things”
Pengaturan dashboard OpenHAB terbilang cukup kaku
GDS memungkinkan pengguna menampilkan grafik sensor yang tak teregistrasi pada OpenHAB
Jika ingin membuat predictive analytics, GDS lebih cocok daripada dashboard OpenHAB
GDS tidak dapat menampilkan status “thing” yang bernilai string
Penggunaan OpenHAB jelas menyederhanakan pemrograman yang mungkin diperlukan.
Biaya operasional dengan OpenHAB lebih murah dibanding dengan tidak menggunakan OpenHAB.

## Slide 24: Terima Kasih